扬州市江都妇幼保健院激光和脉冲光工作站手持器采购项目

项目需求

- 一、项目概况

| - 项目名称 | - 设备名称 | - 数量 | - 预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 扬州市江都妇幼保健院激光和脉冲光工作站手持器采购项目 | - 激光和脉冲光工作站手持器 | - 1台 | - 9.9万元 |

- 二、技术参数（设备品牌型号：飞顿Harmony XL）

- 波长：550-650nm，用于血管和色素治疗。

- 脉宽：10ms,12ms,15ms,30s。

- 光斑：3cm²。

- 重复频率：0.5、3HZ。

- 能量密度：1-14J/cm²。

- 可进行定点治疗及滑动治疗两种模式。

- 用于雀斑、日晒斑、老年斑等表浅色斑的治疗，对淡斑有明显优势。

- 用于深肤色嫩肤问题，可改善肤色晦暗、毛孔粗大、肤质粗糙、细小皱纹等老化问题。

- 手持器保修100万个脉冲或壹年（先到为准）。