江都妇幼保健院大楼信息化设备搬迁项目

搬迁范围：旧大楼所有信息化设备，含办公电脑、打印机、自助机、核心网络设备、服务器、超融合设备、分布式存储、安全设备、机房基础设施及辅助设备等，具体设备清单及要求如下表：

| 序号 | 设备类型 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公电脑 | 约300（台） | 含医生工作站、护士站、行政办公电脑，含主机、显示器、键盘、鼠标 |
| 2 | 打印机 | 约100（台） | 含激光打印机、针式打印机、彩色打印机，含连接线 |
| 3 | 自助机 | 约10（台） | 含挂号收费自助机、报告打印机自助机 |
| 4 | 核心网络设备 | 5（台） | 含汇聚交换机，需提前记录配置信息（1台外网核心交换机和2台内网核心交换机不搬迁） |
| 5 | 服务器 | 3（台） | 含应用服务器、数据库服务器，需提前备份数据、关机规范 |
| 6 | 超融合设备 | 6（台） | 需整体搬运，避免拆分，严格控制搬运角度 |
| 7 | 分布式存储 | 3（台） | 高精度设备，需防震、防尘包装 |
| 8 | 安全设备 | 9（台） | 含防火墙、入侵检测设备，需提前记录端口配置 |
| 9 | 机房基础设施 | 1（台） | 含1台柜式空调，其他UPS、精密空调、消防设备均不搬迁，设备使用年限较长，并且新机房已具备这些基础设施 |
| 10 | 辅助设备 | 若干 | 含网线、电源线、插线板等 |

服务目标：在1个自然日（24小时）内完成所有设备的拆卸、打包、运输、卸载、安装、调试；搬迁后所有设备正常运行，零数据丢失、零设备损坏、零业务中断，不影响医院次日正常诊疗及办公业务。